- 附件1

- 尧都区大面积停电事件应急响应流程图

大面积停电事件发生

信息接收与处理

涉及单位先期处置

市指挥部办公室分析研判

现场指挥部

指挥协调

应急处置

应急结束

（符合响应结束条件）

结束

后期处置

省指挥部领导和专家

赶赴现场

救援力量赶赴现场

善后工作组

应急保障组

宣传报道组

社会稳定组

专家技术组

电力恢复组

综合协调组

三级响应

一、二级响应

四级响应

采取响应措施

队伍保障

装备物资保障

通信交通与运输保障

技术保障

应急电源保障

资金保障

附件2

- 13 -

- 尧都区大面积停电事件应急指挥机构及职责

| - 指挥机构 |  | - 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 指 挥 长 | 区政府 分管副区长 | 区指挥部主要职责：负责尧都区电网大面积停电事件应急处置的组织领导和指挥协调，保障市内供电安全；研究尧都区电网安全稳定运行和电力供应秩序等重要事项，研究重大应急决策和部署；统一领导大面积停电事件应急处置、事故抢险、电网恢复、信息发布、舆情引导等各项应急工作；协调各相关地区、各有关部门应急指挥机构之间的关系，指挥社会应急救援工作；决定实施和终止应急响应，宣布进入和解除应急状态，发布应急指令；按授权发布信息。 区指挥部办公室主要职责：承担大面积停电事件应急指挥部日常工作；制定、修订大面积停电事件专项应急预案；落实区指挥部部署的各项任务和下达的各项指令;组织大面积停电事件风险防控和隐患排查治理工作；指导修订应急预案并监督执行情况;及时掌握应急处置和供电恢复情况。 |
| 副 指 挥 - 长 | - 协助分管电力运行 副主任 |  |
|  | - 区发展和改革局局长 |  |
|  | - 区应急局局长 |  |
|  | - 区能源局局长 |  |
|  | - 国网临汾市尧都区供电公司总经理 |  |
| 成 员 单 位 | 区委宣传部 | 按照区指挥部的统一部署，组织协调媒体做好应急新闻报道，积极引导舆论。 |
|  | - 区委网信办 | - 指导有关单位开展网络舆情监测和引导工作，组织新闻网站开展网上新闻宣传。 |
|  | - 区发展和改革局 | - 负责组织电力企业电力恢复中的重大项目规划建设等相关工作。 |
|  | - 区工信局 | - 负责组织工业企业电力恢复中应急物资生产保障。负责做好抢险物资的储备工作，协调有关部门做好抢险物资的生产、流通和调运。。 |

| - 14 - - 成 - 员 - 单 位 | - 区公安局 | - 负责维护发生事件区域周边治安秩序，依法打击违法犯罪活动；负责救援现场周边道路交通疏导，保障应急救援道路交通顺畅。督促指导事发地关系国计民生、国家安全和公共安全的重点单位加强内部安全保卫和秩序维护工作，维护社会稳定。 |
| --- | --- | --- |
|  | - 区能源局 | - 负责指导电力供应平衡工作；负责制定事故状态下拉闸限电序位表、保电序位表和恢复供电序位表；负责组织电力企业电力恢复中的规划建设等相关工作；协调区市发、供、用电力资源的紧急调配及发电企业燃料在应急状态下的供应工作。 |
|  | - 区财政局 | - 负责电力应急救援工作资金保障。 |
|  | - 区自然资源局 | - 负责造成电力设施破坏的地质灾害调查评估。 |
|  | - 区住建局 | - 负责指导因电网大面积停电导致城市供水、排水、燃气、热力、道路照明等市政公用设施抢、排险工作。 |
|  | - 区交通局 | - 负责协助征用应急救援客货运输车辆，协调发电燃料、抢险救援物资、必要生活资料和抢险救灾人员公路运输的通行。 |
|  | - 区水利局 | - 组织做好生活用水和水利工程供水的应急处置工作。 |
|  | - 区商务局 | - 负责做好必要生活资料的流通工作，协调有关部门保证必要生活资料的调运管理，加强市场宏观调控，做好生活必需品的供应。 |
|  | - 区卫体局 | - 督导受影响地区医疗卫生机构实施自保电应急启动和临时应急措施，保障医疗卫生服务有序正常，保障人民群众生命安全。 |

| - 15 - - 成 - 员 - 单 - 位 | - 区应急局 | - 配合市指挥部组织协调事件救援救助工作，提出安全预防建议；负责应急综合协调；组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央划拨和区级救灾款物并监督使用。 |
| --- | --- | --- |
|  | - 区林业局 | - 指导做好大面积停电事件发生后全区森林防火工作，配合加快办理电力抢修使用林地手续。 |
|  | - 区气象局 | - 负责根据大面积停电事件应急处置需要，提供相关气象信息。 |
|  | - 区新闻传媒中心 | - 负责电网大面积停电事件的应急公益宣传及应急广播。 |
|  | - 区消防救援大队 | - 负责大面积停电期间发生的各类火灾的应急处置工作。 |
|  | - 联通、移动尧都分公司 | - 负责做好通信保障应急工作。 |
|  | - 国网尧都区供电公司 | - 在区指挥部领导下，负责按照调度管理权限开展电网恢复，具体实施辖区内的大面积停电事件应急处置工作和应急抢修工作，加强日常应急管理工作，不断完善企业应急预案。 |
|  | - 各相关发电企业 | - 组织、协调本集团及所属发电企业做好电网大面积停电事件应急处置和救援工作；结合实际及时修订完善企业应急预案。 |

附件3

- 16 -

- 尧都区大面积停电事件现场指挥部工作组设置及主要职责

| - 工作组 | - 单 位 |  | - 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 综合协调组 | - 牵头 - 单位 | - 区应急局 | - 收集、汇总、报送大面积停电事件动态信息，承办文秘、会务工作，协调、服务、督办各组工作落实，完成现场指挥部交办的其他任务。 |
|  | - 成员 - 单位 | - 区应急局、区发改局、区能源局、国网尧都区供电公司、山西大唐国际临汾热电有限公司、临汾热电有限公司、尧都区政府及相关部门、单位。 |  |
| - 电力恢复组 | - 牵头 - 单位 | - 区能源局 | - 组织进行技术研判，开展事态分析；组织电力抢修恢复工作，尽快恢复受影响区域供电工作；做好重要电力用户、重点区域的临时供电保障；负责组织跨区域的电力应急抢修恢复协调工作。 |
|  | - 成员 - 单位 | 区能源局、区发展和改革局、区公安局、区自然资源局、区交通局、区应急局、区林业局、区气象局、区防震减灾中心、国网尧都区供电公司、山西大唐国际临汾热电有限公司、临汾热电有限公司，尧都区政府及相关部门、单位。 |  |
| - 专家技术组 | - 牵头 - 单位 | - 国网尧都区供电公司 | 组织相关专家对大面积停电事件进行分析、研判，为事件应急处置提供技术支持；参与制定供电恢复方案。 |
|  | - 成员 - 单位 | - 根据大面积停电事件情况确定。 |  |

| - 社会稳定组 | - 牵头 - 单位 | - 区公安局 | - 加强受影响地区社会治安管理，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌，以及趁机盗窃、抢劫、哄抢等违法犯罪行为；督导受影响地区医疗卫生机构实施自保电应急启动和临时应急措施，保障医疗卫生服务有序正常，保障人民群众生命安全；加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控，打击囤积居奇行为；加强对重点区域、重点单位的警戒；做好受影响人员与涉事单位及有关部门矛盾纠纷化解等工作，切实维护社会稳定。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 成员 - 单位 | - 区公安局、区商务局、区卫体局、及相关部门、单位。 |  |
| - 宣传报道组 | - 牵头 - 单位 | - 区委宣传部 | 根据区指挥部发布的权威信息，组织协调新闻媒体做好尧都区大面积停电事件应急处置的新闻报道；负责舆论引导工作。 |
|  | - 成员 - 单位 | - 区委宣传部、区委网信办、尧都区新闻传媒中心及相关部门、单位。 |  |
| - 应急保障组 | - 牵头 - 单位 | - 区发展和改革局 | - 组织做好应急救援装备物资及生产生活物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作；及时组织调运重要生活必需品，保障群众基本生活和市场供应；维护供水、供气、供热、通信、广播电视等设施正常运行；维护铁路、公路等基本交通运行。 |
|  | - 成员 - 单位 | - 区工信局、区财政局、区住建局、区交通局、区水务局、区商务局、区卫体局、区应急局、区新闻传媒中心、区能源局、区粮食服务中心、联通尧都分公司、移动尧都分公司尧都分公司、国网尧都供电公司、山西大唐国际临汾热电有限公司、临汾热电有限公司及相关部门、单位。 |  |

- 17 -

| - 善后工作组 | - 牵头 - 单位 | - 区应急管理局 | - 做好秩序恢复和恢复重建工作；组织事件调查，总结分析停电原因和应吸取的教训，提出改进措施；组织开展事件处置评估；处理其他有关善后事宜。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 成员 - 单位 | - 区发展和改革局、区能源局、国网尧都供电公司、山西大唐国际临汾热电有限公司、临汾热电有限公司及相关部门。 |  |

注：各组牵头单位和成员单位确定由指挥部指挥长根据实际情况进行调整。

- 18 -

附件4

- 19 -

- 尧都区大面积停电事件应急响应启动条件

| 应急响应启动条件 | 应急响应级别 |
| --- | --- |
| 山西省电网：负荷20000兆瓦以上时，减供负荷30％以上；负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下时减供负荷40%以上，对临汾电网造成特别重大影响。 | Ⅰ级应急响应 |
| （1）山西省电网：负荷20000兆瓦以上时，减供负荷13％以上30%以下；负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下时减供负荷16 %以上40%以下；负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下时减供负荷50％以上，对临汾电网造成重大影响。 （2）市级电网：负荷600兆瓦以上的减供负荷60％以上，或70％以上供电用户停电。 （3）大面积停电事件超出市级人民政府处置能力。 | Ⅱ级应急响应 |
| （1）山西省电网：负荷20000兆瓦以上时减供负荷10％以上13％以下；负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下时减供负荷12％以上16％以下；负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下时减供负荷20％以上50％以下；负荷1000兆瓦以下时减供负荷40％以上，对临汾电网造成较大影响。 （2）市级电网：负荷600兆瓦以上的减供负荷40％以上60％以下，或50％以上70％以下供电用户停电；负荷600兆瓦以下的减供负荷40％以上，或50％以上供电用户停电。 （3）县级市电网：负荷150兆瓦以上的减供负荷60％以上，或70％以上供电用户停电。 （4）大面积停电事件超出县级人民政府处置能力。 （5）尚未达到上述条件，但对社会产生严重影响的其他停电事件。 | Ⅲ级应急响应 |
| （1）山西省电网：负荷20000兆瓦以上时减供负荷5％以上10％以下；负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下时减供负荷6％以上12％以下；负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下时减供负荷10％以上20％以下；负荷1000兆瓦以下时减供负荷25％以上40％以下，对临汾电网造成一般影响。 （2）市级电网：减供负荷20％以上40％以下，或30％以上50％以下供电用户停电。 （3）县级市电网：负荷150兆瓦以上的减供负荷40％以上60％以下，或50％以上70％以下供电用户停电；负荷150兆瓦以下的减供负荷40％以上，或50％以上供电用户停电。 （4）尚未达到上述条件，但对社会产生较大影响的其他停电事件。 | Ⅳ级应急响应 |

上述所称“以上”包括本数，所称“以下”不包