|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件  临汾市尧都区入河排污口“一口一策”整治表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 序号 | 入河入海排污口名称 | 入河排污口编码 | 经度 | 纬度 | 地址 | 排污口一级  分类 | 排污口二级  分类 | 排污口三级  分类 | 审批  （登记）或备案  情况 | 责任主体 | 行业主管部门 | 分类整治要求（依法取缔/清理合并/规范整治） | 问题具体情形 | 问题详情 | 拟采取的具体整治措施 | 资金  投入及来源 | 完成期限 |
| 1 | 临汾市尧都区锣鼓大桥东岸南606米雨洪排口 | DB1410020060YH00 | 111.491309 | 36.101448 | 山西省临汾市尧都区滨河街道山西嗨啤鸽味餐饮有限责任公司 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 临汾经济开发区 | 临汾市生态环境局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 公园道路雨水排水渠 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 开发区  财政 | 长期 |
| 2 | 临汾市尧都区河西武警教导队2号厂区雨水排口 | DB1410020010YH00 | 111.460015 | 36.147615 | 山西省临汾市尧都区汾河街道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 汾河办事处 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 规范整治 | 排污口对应的排污通道不规范口门建设不规范 | 该排口为厂区院内雨水排口，长期监管 | 开展管网调查，整治混接错接管网；制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 责任单位自行投入 | 2024.12.31 |
| 3 | 临汾市尧都区平阳大桥东岸北397米雨洪排口 | DB1410020071YH00 | 111.488609 | 36.070429 | 山西省临汾市尧都区尧庙镇 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 西街办事处 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 公园道路雨水排水渠 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |
| 4 | 临汾市尧都区锣鼓大桥东岸北侧汾河公园雨水口 | DB1410020059YH00 | 111.499514 | 36.107309 | 山西省临汾市尧都区滨河街道滨河路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 临汾经济开发区 | 临汾市生态环境局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 公园道路雨水排口，已设立标识牌 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 开发区  财政 | 长期 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 临汾市城南（益民驾校-汾河）城镇雨洪排口 | DB1410020036YH00 | 111.483725 | 36.064223 | 山西省临汾市尧都区尧庙镇河堤专用线 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 尧庙镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 规范整治 | 不存在以上问题 | 公园道路雨水排水方涵，主要为城市泄洪功能渠 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 市级  财政 | 2024.12.31 |
| 6 | 临汾市经济技术开发区南焦堡村北500米雨洪排口 | DB1410020008YH00 | 111.534393 | 36.115781 | 山西省临汾市尧都区屯里镇 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 临汾经济开发区 | 临汾市生态环境局 | 清理合并 | 城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口 | 该排口原为原南焦堡生活污水排口，现在南焦堡生活污水已接管网 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 开发区  财政 | 2024.12.31 |
| 7 | 原临汾市尧都区高河桥北岸西529米处管道排口 | DB1410020093YH00 | 111.522507 | 36.121621 | 山西省临汾市尧都区屯里镇 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 屯里镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 清理合并 | 已废弃的入河排污口 | 该排口原为公园内涝洰河上城镇雨洪排口，疑似有生活污水混入排放。涝洰河实施河道整修工程，该排口随着工程实施已发生地理位置变化，排水功能已丧失 | 制定日常巡查制度 | 区级  财政 | 2024.12.31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 原临汾市尧都区高河桥东南620米东岸管道排口 | DB1410020094YH00 | 111.523817 | 36.119769 | 山西省临汾市尧都区屯里镇霍侯一级公路26号 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 屯里镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 清理合并 | 已废弃的入河排污口 | 该排口原为公园内涝洰河上城镇雨洪排口，疑似有生活污水混入排放。涝洰河实施河道整修工程，该排口随着工程实施已发生地理位置变化，排水功能已丧失 | 制定日常巡查制度，严防污水直排 | 区级  财政 | 2024.12.31 |
| 9 | 原临汾市尧都区高河桥东桥下20米处管道排口 | DB1410020095YH00 | 111.521929 | 36.121348 | 山西省临汾市尧都区屯里镇霍侯一级公路福禧四季酒店 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 屯里镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 清理合并 | 已废弃的入河排污口 | 该排口原为公园内涝洰河上城镇雨洪排口，疑似有生活污水混入排放。涝洰河实施河道整修工程，该排口随着工程实施已发生地理位置变化，排水功能已丧失 | 制定日常巡查制度，严防污水直排，制定日常巡查制度 | 区级  财政 | 2024.12.31 |
| 10 | 原临汾市尧都区吴南村东南980米河西岸吴南村雨水涵闸排口 | DB1410020096YH00 | 111.567602 | 36.172947 | 山西省临汾市洪洞县甘亭镇 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 吴村镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 公园雨洪排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 原临汾市尧都区高河桥东南400米东岸管道排口 | DB1410020097YH00 | 111.523563 | 36.120296 | 山西省临汾市尧都区屯里镇东高河村富民小区 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 屯里镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 清理合并 | 已废弃的入河排污口 | 该排口原为公园内涝洰河上城镇雨洪排口，疑似有生活污水混入排放。涝洰河实施河道整修工程，该排口随着工程实施已发生地理位置变化，排水功能已丧失 | 制定日常巡查制度，严防污水直排，制定日常巡查制度 | 区级  财政 | 2024.12.31 |
| 12 | 临汾市尧都区杜家庄生活污水处理站排污口 | DB1410020039NY00 | 111.432918 | 36.039607 | 山西省临汾市尧都区金殿镇 | 农业农村排污口 | 农业农村排污口 | 农村生活污水排污口 | 已审批 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 规范整治 | 加强监管 | 农村生活污水处理设施排口，加强监管 | 加强农村污水处理设施运维监管，确保排水达标排放； 清理排口口门周边环境进行垃圾清理，制定日常巡查制度， | 区级  财政 | 2024.12.31 |
| 13 | 临汾市尧都区仙洞沟涧河入汾河口 | DB1410020051GQ00 | 111.458422 | 36.061455 | 山西省临汾市尧都区尧庙镇沙桥村汾河坝 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | / | 未经审批和登记 | 金殿镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 河汊排口 | 制定日常巡制度，长效监管 | 区级  财政 | 长期 |
| 14 | 临汾市尧都区漪汾小区东700米雨洪排口 | DB1410020082YH00 | 111.500823 | 36.118502 | 山西省临汾市尧都区刘村镇 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 刘村镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 公园雨洪排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |
| 15 | 临汾市尧都区彩虹桥东岸南100米雨洪排口 | DB1410020065YH00 | 111.494891 | 36.085828 | 山西省临汾市尧都区鼓楼西街街道鼓楼西大街 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 西街办事处 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 公园道路雨水排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 原临汾市尧都区尧庙镇伊村北村口西100米管道排口 | DB1410020098YH00 | 111.469882 | 36.0522 | 山西省临汾市尧都区尧庙镇 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 尧庙镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 规范整治 | 排污口对应的排污通道不规范；排污口设置影响水生态环境质量 | 排污通道及周边存在生活垃圾 | 开展排口周边环境整治，制定日常巡查制度 | 区级  财政 | 2024.12.31 |
| 17 | 临汾市尧都区三淇大桥西岸北1100米雨洪排口 | DB1410020021YH00 | 111.52745 | 36.144969 | 山西省临汾市尧都区吴村镇 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 吴村镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 规范整治 | 排污口对应的排污通道不规范 | 晴天排水 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 2024.12.31 |
| 18 | 临汾市尧都区锣鼓桥西岸北150米雨洪排口 | DB1410020085YH00 | 111.494099 | 36.106918 | 山西省临汾市尧都区刘村镇滨河路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 刘村镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 公园道路雨水排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |
| 19 | 临汾市尧都区伊村西1300米雨洪排口 | DB1410020029YH00 | 111.445773 | 36.054997 | 山西省临汾市尧都区尧庙镇 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 尧庙镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 道路雨洪排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |
| 20 | 临汾市尧都区山西金尧焦化2号雨水口 | DB1410020014GY00 | 111.460581 | 36.149147 | 山西省临汾市尧都区汾河街道 | 工业排污口 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 未经审批和登记 | 山西金尧焦化有限公司 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 清理合并 | 工矿企业多个雨水排口，且该企业已停产多年。 | 该企业有四个雨水排口，保留一个，另外三个清理合并 | 制定日常巡查制度，严防污水直排 | 企业  自筹 | 2024.12.31 |
| 21 | 临汾市尧都区平阳桥西岸南1200米雨洪排口 | DB1410020054YH00 | 111.47051 | 36.063448 | 山西省临汾市尧都区金殿镇沙桥村汾河坝 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 金殿镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 规范整治 | 排污口对应的排污通道不规范 | 排污通道及排口口门周边存在生活垃圾，影响排水水质 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 2024.12.31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 临汾市尧都区临汾第一污水处理厂排污口 | DB1410020035SH00 | 111.487448 | 36.064983 | 山西省临汾市尧都区尧庙镇河堤专用线 | 城镇生活污水排污口 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 已审批 | 临汾市第一污水处理厂 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 已设置标志牌 | 制定日常巡查制度，加强日常监管，保证达标排放 | 企业  自筹 | 长期 |
| 23 | 临汾市尧都区彩虹桥东岸北1500米雨洪排口 | DB1410020062YH00 | 111.496917 | 36.098313 | 山西省临汾市尧都区水塔街街道临汾市廉政文化广场 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 临汾经济开发区 | 临汾市生态环境局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 公园道路雨水排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 开发区财政 | 长期 |
| 24 | 临汾市尧都区国网嘉泉110kv变电站北偏东290米农田灌溉渠排口 | DB1410020099QT00 | 111.47625 | 36.14729 | 山西省临汾市尧都区刘村镇 | 其他  排口 | 其他  排口 | / | 未经审批和登记 | 刘村镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 灌溉取  水口 | 日常巡查 | 区级 财政 | 长期 |
| 25 | 原临汾市尧都区高河桥南岸西侧原市政生活污水水泥管道排口 | DB1410020100YH00 | 111.528157 | 36.120709 | 山西省临汾市尧都区滨河街道霍侯一级公路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 临汾经济开发区 | 临汾市生态环境局 | 清理合并 | 已废弃的入河排污口 | 该排口原为公园内涝洰河上城镇雨洪排口，疑似有生活污水混入排放。涝洰河实施河道整修工程，该排口随着工程实施已发生地理位置变化，排水功能已丧失 | 制定日常巡查制度，严防污水直排 | 开发区 财政 | 2024.12.31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 临汾市尧都区平阳大桥西北角雕像下圆形雨水排口 | DB1410020101YH00 | 111.476056 | 36.068958 | 山西省临汾市尧都区刘村镇迎宾大道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 刘村镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 道路雨  水口 | 日常巡查 | 区级 财政 | 长期 |
| 27 | 临汾市尧都区刘村镇山西纳海鸣建材有限公司西侧130米河东侧农村灌溉闸口 | DB1410020102NY00 | 111.465153 | 36.145097 | 山西省临汾市尧都区刘村镇山西纳海鸣建材有限公司 | 农业农村排污口 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 未经审批和登记 | 汾河办事处 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 灌溉取水口 | 日常巡查 | 区级  财政 | 长期 |
| 28 | 原临汾市尧都区南环路斜拉桥西岸桥下雨洪排口 | DB1410020103YH00 | 111.428454 | 36.033843 | 山西省临汾市尧都区金殿镇临汾南环 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 金殿镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 规范整治 | 加强监管 | 排口管道半埋在地下，淤泥堵塞，影响排水水质 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 2024.12.31 |
| 29 | 临汾市尧都区母子河入汾河口 | DB1410020041GQ00 | 111.44302 | 36.044089 | 山西省临汾市尧都区金殿镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | / | 未经审批和登记 | 金殿镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 河汊排口 | 制定日常巡查制度，长效监管 | 区级  财政 | 长期 |
| 30 | 临汾市尧都区神刘村西北1400米雨洪排口 | DB1410020026YH00 | 111.446434 | 36.04702 | 山西省临汾市尧都区尧庙镇 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 尧庙镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 规范整治 | 加强监管 | 排污通道及排口口门周边存在生活垃圾，影响排水水质 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 2024.12.31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 临汾市尧都区尧庙镇神刘村西1790米雨洪排口 | DB1410020025YH00 | 111.434487 | 36.037361 | 山西省临汾市尧都区金殿镇 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 尧庙镇政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 规范整治 | 加强监管 | 排污通道及排口口门周边存在生活垃圾，影响排水水质 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 2024.12.31 |
| 32 | 临汾市尧都区彩虹桥东岸北1300米浮桥北侧雨洪排口 | DB1410020063YH00 | 111.496609 | 36.096979 | 山西省临汾市尧都区水塔街街道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 临汾经济开发区 | 临汾市生态环境局 | 规范整治 | 加强监管 | 排污通道及排口口门周边存在生活垃圾，影响排水水质 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 开发区财政 | 2024.12.31 |
| 33 | 临汾市尧都区平阳大桥西岸南1030米雨洪排口 | DB1410020053YH00 | 111.473256 | 36.063936 | 山西省临汾市尧都区金殿镇工业一路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 金殿镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 规范整治 | 加强监管 | 排污通道及排口口门周边存在生活垃圾，影响排水水质 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 2024.12.31 |
| 34 | 临汾市尧都区山西金尧焦化1号雨水口 | DB1410020011GY00 | 111.460515 | 36.148514 | 山西省临汾市尧都区汾河街道 | 工业排污口 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 未经审批和登记 | 山西金尧焦化有限公司 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 规范整治 | 工矿企业多个雨水排口，且该企业已停产多年。 | 该企业有四个雨水排口，保留一个，另外三个清理合并 | 保留一个工矿企业雨洪排口，制定日常巡查制度，确保无污水直排 | 企业  自筹 | 2024.12.31 |
| 35 | 临汾市尧都区山西金尧焦化3号雨水口 | DB1410020015GY00 | 111.467493 | 36.150433 | 山西省临汾市尧都区汾河街道金色话筒河西分校 | 工业排污口 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 未经审批和登记 | 山西金尧焦化有限公司 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 清理合并 | 工矿企业多个雨水排口，且该企业已停产多年。 | 该企业有四个雨水排口，保留一个，另外三个清理合并 | 制定日常巡查制度，严防污水直排 | 企业  自筹 | 2024.12.31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 临汾市尧都区九州广场东南300米雨洪排口 | DB1410020090YH00 | 111.487172 | 36.073875 | 山西省临汾市尧都区刘村镇汾河公园 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 刘村镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 道路雨水排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |
| 37 | 临汾市尧都区屯里韩村小学北1070米雨洪排口 | DB1410020003YH00 | 111.559777 | 36.161107 | 山西省临汾市尧都区屯里镇 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 屯里镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 道路雨水排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |
| 38 | 临汾市尧都区彩虹桥已北200米东岸雨洪排口 | DB1410020064YH00 | 111.49509 | 36.087697 | 山西省临汾市尧都区鼓楼西街街道鼓楼西大街 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 西街办事处 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 道路雨水排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |
| 39 | 临汾市尧都区东麻册村学校东南400米仙洞沟涧河桥旁绵羊养殖厂 | DB1410020104NY00 | 111.457172 | 36.071453 | 山西省临汾市尧都区金殿镇G5京昆高速 | 农业农村排污口 | 农业农村排污口 | 畜禽养殖排污口 | 未经审批和登记 | 金殿镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 规范整治 | 排污口设置影响水生态环境质量 | 养殖场未设置畜禽粪便、养殖废水收集转运措施，存在养殖废水、畜禽粪便排入水体的风险 | 指定日常巡查制度，加强日常监管，保证养殖废水及畜禽粪便不排入水体 | 区级  财政 | 2024.12.31 |
| 40 | 临汾市尧都区屯里汾河大桥下西南雨洪排口 | DB1410020002YH00 | 111.512141 | 36.136356 | 山西省临汾市尧都区汾河街道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 汾河办事处 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 河汊排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 临汾市尧都区下靳村西230米东河岸养牛场排口 | DB1410020105NY00 | 111.423223 | 36.020632 | 山西省临汾市襄汾县襄陵镇滨河南路 | 农业农村排污口 | 农业农村排污口 | 畜禽养殖排污口 | 未经审批和登记 | 尧庙镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 规范整治 | 排污口设置影响水生态环境质量 | 养殖场未设置畜禽粪便、养殖废水收集转运措施，存在养殖废水、畜禽粪便排入水体的风险 | 制定日常巡查制度，加强日常监管，保证养殖废水及畜禽粪便不排入水体 | 区级  财政 | 2024.12.31 |
| 42 | 临汾市尧都区杜村西出村口管道雨洪排口 | DB1410020106YH00 | 111.474218 | 36.052297 | 山西省临汾市尧都区尧庙镇 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 尧庙镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 规范整治 | 加强监管 | 生活污水直排；排污通道及周边存在生活垃圾 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 2024.12.31 |
| 43 | 临汾市尧都区平阳大桥西岸南500米雨洪排口 | DB1410020055YH00 |  |  | 山西省临汾市尧都区金殿镇临汾市尧都区兴森电气工程有限公司 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 刘村镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 雨水排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |
| 44 | 临汾市尧都区刘村镇北芦村东北500米雨洪排口 | DB1410020079YH00 | 111.509606 | 36.130766 | 山西省临汾市尧都区刘村镇 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 刘村镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 规范整治 | 加强监管 | 排污通道及排口口门周边存在生活垃圾，影响排水水质 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 2024.12.31 |
| 45 | 临汾市尧都区三淇桥西岸南侧新源华康化工排污口 | DB1410020077GY00 | 111.51819 | 36.137686 | 山西省临汾市尧都区汾河街道汾河 | 工业排污口 | 工业排污口 | 生产废水排口 | 未经审批和登记 | 山西新源华康化工股份有限公司 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 已设置标志牌 | 制定日常巡查制度，加强日常监管，保证达标排放 | 企业  自筹 | 长期 |
| 46 | 临汾市尧都区山西金尧焦化厂区北侧100米雨洪排口 | DB1410020023YH00 | 111.468565 | 36.15352 | 山西省临汾市尧都区汾河街道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 汾河办事处 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 雨水排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 临汾市尧都区尧庙供水加压站北30米雨洪排口 | DB1410020033YH00 | 111.479693 | 36.062504 | 山西省临汾市尧都区尧庙镇盛世华鑫汽车租赁服务有限公司 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 尧庙镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 规范整治 | 加强监管 | 排污通道及排口口门周边存在生活垃圾，影响排水水质 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 2024.12.31 |
| 48 | 临汾市尧都区平阳大桥东岸北200米雨洪排口 | DB1410020072YH00 | 111.487669 | 36.06887 | 山西省临汾市尧都区尧庙镇中共临汾市园林事业局委员会 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 西街办事处 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 雨水排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |
| 49 | 临汾市尧都区临汾第三污水处理厂排污口 | DB1410020047SH00 | 111.454477 | 36.062842 | 山西省临汾市尧都区金殿镇 | 城镇生活污水排污口 | 城镇生活污水排污口 | 城镇污水集中处理设施排污口 | 已审批 | 第三污水处理厂 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 已设置标志牌 | 制定日常巡查制度，加强日常监管，保证达标排放 | 企业  自筹 | 长期 |
| 50 | 临汾市尧都区汾河景区服务中心东183米雨洪排口 | DB1410020087YH00 | 111.493948 | 36.099645 | 山西省临汾市尧都区刘村镇 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 刘村镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 公园道路雨水排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |
| 51 | 临汾市尧都区南庄村北鑫明商砼搅拌站西300米涵闸口 | DB1410020107NY00 | 111.470187 | 36.158694 | 山西省临汾市尧都区汾河街道 | 农业农村排污口 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 未经审批和登记 | 汾河办事处 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 农村灌溉口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 临汾市尧都区河西武警教导队3号雨水口 | DB1410020013YH00 | 111.46651 | 36.147876 | 山西省临汾市尧都区汾河街道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 汾河办事处 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 该排口为厂区院内雨水排 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |
| 53 | 临汾市尧都区临汾动物园东侧雨洪排口 | DB1410020086YH00 | 111.494098 | 36.101083 | 山西省临汾市尧都区刘村镇临汾市人民公园-临汾动物园 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 刘村镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 规范整治 | 加强  监管 | 排污通道及排口口门周边存在生活垃圾、淤泥，影响排水水质 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 2024.12.31 |
| 54 | 临汾市尧都区西关彩虹桥西岸北803米雨洪排口 | DB1410020088YH00 | 111.492937 | 36.094577 | 山西省临汾市尧都区刘村镇 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 刘村镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 雨水排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |
| 55 | 临汾市尧都区彩虹桥东岸北1600米雨洪排口 | DB1410020061YH00 | 111.496966 | 36.098628 | 山西省临汾市尧都区水塔街街道临汾市廉政文化广场 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 滨河办事处 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 雨水排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |
| 56 | 原临汾市尧都区杜村西出村口生活污水管道排口 | DB1410020108YH00 | 111.474169 | 36.052362 | 山西省临汾市尧都区尧庙镇 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 尧庙镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 规范整治 | 加强  监管 | 已收集。排污通道及周边存在生活垃圾 | 开展排口周边环境整治，制定日常巡查制度 | 区级  财政 | 2024.12.31 |
| 57 | 临汾市尧都区棋阁广场东南230米雨洪排口 | DB1410020074YH00 | 111.497261 | 36.11198 | 山西省临汾市尧都区刘村镇 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 刘村镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 规范整治 | 加强  监管 | 排污通道及排口口门周边存在生活垃圾、淤泥，影响排水水质 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 山西鑫聚祥固体废弃物处理股份有限公司南侧100米河东侧灌溉闸口 | DB1410020000NY00 | 111.466386 | 36.147269 | 山西省临汾市尧都区汾河街道 | 农业农村排污口 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 未经审批和登记 | 汾河办事处 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 农村灌溉口 | 日常巡查 | 区级  财政 | 长期 |
| 59 | 临汾市图书馆东南300米原3号泵房附近雨洪排口 | DB1410020109YH00 | 111.490219 | 36.079979 | 山西省临汾市尧都区刘村镇汾河公园 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 刘村镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 公园雨水排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |
| 60 | 临汾市尧都区刘村镇北芦村东450米地表冲沟 | DB1410020001QT00 | 111.504651 | 36.10193 | 山西省临汾市尧都区刘村镇 | 其他排口 | 其他排口 |  | 未经审批和登记 | 刘村镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 河汊排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |
| 61 | 临汾市尧都区车锦会二手车市场南门东100米雨洪排口 | DB1410020052YH00 | 111.466673 | 36.063093 | 山西省临汾市尧都区金殿镇沙桥村汾河坝 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 金殿镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 清理合并 | 已废弃的入河排污口 | 企业排口，企业已停产多年，排口功能已经丧失 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 2024.12.31 |
| 62 | 临汾市尧都区平阳桥西岸南150米雨洪排口 | DB1410020056YH00 | 111.482719 | 36.067586 | 山西省临汾市尧都区金殿镇迎宾大道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 刘村镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 公园道路雨水排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |
| 63 | 临汾市尧都区平阳大桥东岸南2米雨洪排口 | DB1410020073YH00 | 111.486093 | 36.067092 | 山西省临汾市尧都区尧庙镇迎宾大道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 尧庙镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 公园道路雨水排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 临汾市尧都区彩虹桥东岸南775米雨洪排口 | DB1410020068YH00 | 111.493559 | 36.080066 | 山西省临汾市尧都区鼓楼西街街道滨河路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 西街办事处 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 公园道路雨水排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |
| 65 | 临汾市尧都区锣鼓桥西岸北50米汾河公园雨洪排口 | DB1410020084YH00 | 111.494769 | 36.107221 | 山西省临汾市尧都区刘村镇滨河路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 刘村镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 公园道路雨水排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |
| 66 | 临汾市尧都区彩虹桥东岸南415米雨洪排口 | DB1410020066YH00 | 111.49417 | 36.082946 | 山西省临汾市尧都区鼓楼西街街道汾河文化生态景区儿童沙滩 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 西街办事处 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 公园道路雨水排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |
| 67 | 临汾市尧都区河西武警教导队1号雨水口 | DB1410020009YH00 | 111.459106 | 36.145501 | 山西省临汾市尧都区刘村镇山西纳海鸣建材有限公司 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 汾河办事处 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 规范整治 | 加强监管 | 排污通道及排口口门周边存在生活垃圾、淤泥，影响排水水质 | 对排口口门周边环境进行垃圾清理，制定日常巡查制度，确保无污水直排 | 区级  财政 | 2024.12.31 |
| 68 | 临汾市尧都区平阳大桥西岸南440米处管道排口 | DB1410020110YH00 | 111.479662 | 36.06603 | 山西省临汾市尧都区金殿镇临汾市尧都区兴森电气工程有限公司 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 刘村镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 加强监管 | 企业检查井 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 企业  自筹 | 长期 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 原临汾市尧都区高河桥北岸西277米处排口 | DB1410020111YH00 | 111.519317 | 36.122215 | 山西省临汾市尧都区滨河街道东高河村 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 屯里镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 清理合并 | 城镇污水收集管网覆盖范围内的生活污水散排口 | 该排口原为公园内涝洰河上城镇雨洪排口，疑似有生活污水混入排放。涝洰河实施河道整修工程，该排口随着工程实施已发生地理位置变化，排水功能已丧失 | 清理口门及排污通道，制定日常巡查制度 | 区级  财政 | 2024.12.31 |
| 70 | 原临汾市尧都区吴村中心东2056米西岸隧洞排口 | DB1410020112YH00 | 111.569834 | 36.176893 | 山西省临汾市洪洞县甘亭镇 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 吴村镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 清理合并 | 已废弃的入河排污口 | 原隧洞排口为道路雨水泄洪口，吴村湿地生态修复项目施工过程中已被拆除 | 清理口门及排污通道，制定日常巡查制度 | 区级  财政 | 2024.12.31 |
| 71 | 临汾市尧都区北芦村东300米雨洪排口 | DB1410020081YH00 | 111.506715 | 36.127761 | 山西省临汾市尧都区刘村镇 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 刘村镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 规范整治 | 加强  监管 | 晴天排水 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 2024.12.31 |
| 72 | 临汾市尧都区山西金尧焦化厂区4号雨水口 | DB1410020022GY00 | 111.46192 | 36.152891 | 山西省临汾市尧都区汾河街道金色话筒河西分校 | 工业排污口 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 未经审批和登记 | 山西金尧焦化 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 清理合并 | 加强监管 | 该企业有四个雨水排口，保留一个，另外三个清理合并 | 制定日常巡查制度，严防污水直排 | 企业  自筹 | 2024.12.31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 临汾市尧都区平阳大桥东岸南325米雨洪排口 | DB1410020034YH00 | 111.477714 | 36.064685 | 山西省临汾市尧都区尧庙镇河堤专用线 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 尧庙镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 道路雨水排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |
| 74 | 临汾市尧都区临汾染化集团生产废水排口 | DB1410020020GY00 | 111.437724 | 36.034046 | 山西省临汾市尧都区金殿镇临汾南环 | 工业排污口 | 工业排污口 | 生产废水排口 | 已审批 | 临汾染化集团 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 已设置标志牌 | 制定日常巡查制度，加强日常监管，保证达标排放 | 企业  自筹 | 长期 |
| 75 | 临汾市尧都区临汾博物馆东南200米雨洪排口 | DB1410020091YH00 | 111.484126 | 36.07055 | 山西省临汾市尧都区刘村镇中国石化汾滨加油站汾 河公园 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 刘村镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 道路雨水排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |
| 76 | 临汾市尧都区锣鼓桥西岸北275米雨洪排口 | DB1410020083YH00 | 111.496015 | 36.110094 | 山西省临汾市尧都区刘村镇 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 刘村镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 公园道路雨水排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |
| 77 | 临汾市尧都区汾河景区七孔桥对面北350米雨洪排口 | DB1410020069YH00 | 111.486625 | 36.077596 | 山西省临汾市尧都区鼓楼西街街道滨河路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 西街办事处 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 规范整治 | 加强监管 | 公园道路雨水排口，排污通道有破损 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 2024.12.31 |
| 78 | 临汾市尧都区平阳大桥西岸南175米雨洪排口 | DB1410020113YH00 | 111.482441 | 36.067234 | 山西省临汾市尧都区尧庙镇临汾市洲宇建筑工程机械租赁有限公司 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 刘村镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 加强监管 | 公园道路雨水排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 临汾市尧都区西关彩虹桥西岸南侧雨洪排口 | DB1410020092YH00 | 111.491051 | 36.086644 | 山西省临汾市尧都区刘村镇鼓楼西大街汾河公园 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 刘村镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 公园道路雨水排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |
| 80 | 临汾市尧都区河西武警教导队北30米雨水口 | DB1410020012YH00 | 111.460533 | 36.148489 | 山西省临汾市尧都区汾河街道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 汾河办事处 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 道路雨水排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |
| 81 | 原临汾市尧都区高河桥东南900米西岸桂莆红木家具厂东围墙管道排口 | DB1410020114YH00 | 111.524069 | 36.118555 | 山西省临汾市尧都区屯里镇临汾桂莆木业有限公司 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 临汾经济开发区 | 临汾市生态环境局 | 清理合并 | 已废弃的入河排污口 | 该排口原为公园内涝洰河上家具厂管道排口，该家具厂已废弃。涝洰河实施河道整修工程，该排口随着工程实施已发生地理位置变化，排水功能已丧失 | 制定日常巡查制度，严防污水直排 | 开发区财政 | 2024.12.31 |
| 82 | 临汾市尧都区棋阁广场东南179米小河流 | DB1410020076GQ00 | 111.497657 | 36.112704 | 山西省临汾市尧都区刘村镇 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | / | 未经审批和登记 | 刘村镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 河汊排口 | 制定日常巡查制度，长效监管 | 区级  财政 | 长期 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | 临汾市尧都区西关彩虹桥西岸北500米雨洪排口 | DB1410020089YH00 | 111.492377 | 36.091673 | 山西省临汾市尧都区刘村镇临汾市人民公园 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 刘村镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 纳入台账，长效监管 | 不存在以上问题 | 公园道路雨水排口 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 长期 |
| 84 | 临汾市尧都区棋阁广场岸边南5米雨洪排口 | DB1410020075YH00 | 111.49129 | 36.112658 | 山西省临汾市尧都区刘村镇 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 未经审批和登记 | 刘村镇人民政府 | 临汾市生态环境局尧都分局 | 规范整治 | 加强监管 | 排污通道及排口口门周边存在生活垃圾、淤泥，影响排水水质 | 制定日常巡查制度，长效监管，确保无污水直排 | 区级  财政 | 2024.12.31 |